## List1
Naručitelj: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Predmet nabave: DOBAVA I UGRADNJA AUTOMATSKIH DVOKRILNIH VRATA U DOMU ZDRAVLJA NA LOKACIJI IVANEC
Evidencijski broj nabave: 30/2025-N
Ponuditelj:
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupna cijena u EUR bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 x 5)
1. | AUTOMATSKA DVOKRILNA VRATA | komplet | 1 |  | 0
visina pogona: 100mm
brzina otvaranja i zatvaranja podešava se prema potrebi
dim otvora: 1300x2200 (ŠxV)
staklo: laminirano 10mm
plastifikacija: RAL 9010
senzori pokreta
zaključavanje: elektromagnetna brava
baterija za otvaranje u slučaju nužde
selektor rada sa pet režima
prikaz grešaka
dva pomična krila sa aluminijskim profilima 30x35
2. | ALUMINIJSKA FIKSNA STIJENA SA PRIPREMOM ZA MONTAŽU AUTOMATSKIH VRATA | komplet | 1 |  | 0
dim: 2760 x 2530
ostakljena IZO staklom
3. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH VRATA | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude bez PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Cijena ponude s PDV-om (EUR) |  |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuditelj popunjava žuto obojena polja
Ponuditelj je dužan upisati jedinične cijene zaokružene na dvije decimale za svaku stavku troškovnika.
Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.
____________________________________________________
(Potpis i pečat ponuditelja)