## List1
Dom zdravlja Varaždunske županije lokacija Ivanec
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 | Blindiranje postoječe vodovodne i kanalizacijske instalacije te demontaža kompletne postojeće sanitarne oprema | kompl | 1 |  | 0
2 | Skidanje postojećih keramičkih pločica sa zidova sanitarnih prostora te trensport šute od rušenja na deponij gradilišta. | m2 | 40 |  | 0
3 | Utovar, odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 15 km te zbrinjavanje šute od radova rušenja i demontaže. | m3 | 3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Dobava materijala te zidarska obrada oštećenih dijelova zidova nastalih od skidanja keramike | m | 40 |  | 0
2 | Dobava materijala te krpanje betonske podloge | m2 | 4 |  | 0
3 | Dobava materijala te krpanje šliceva nakon izvedenih grubih instalaterskih radova. Šlicevi širine do 15 cm. | m | 15 |  | 0
4 | Završno čišćenje i pranje svih prostora nakon završetka radova. | m2 | 11 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala, popločenje zidova sanitarnih prostora zidnim keramičkim pločicama. Pločice se lijepe fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu, veličine 20x 25 ili 30x30 cm bijele boje. U cijeni uključene sav rad, materijal, fugiranje, obrada spojeva (kitanje silikonskim kitom), završno čišćenje, zaštitu, eventualno potrebno izravnanje podloge. | m2 | 40 |  | 0
2. | Dobava materijala, popločenje poda sanitarnih prostora podnim keramičkim pločicama I klase. Pločice se lijepe fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu, veličine 40x40 cm. U cijeni uključene sav rad, materijal, fugiranje, obrada spojeva (kitanje silikonskim kitom), završno čišćenje, zaštitu, eventualno potrebno izravnanje podloge. | m2 | 11 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4. STOLARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih punih vrata. Vrata su proizvodne dimenzije 75/205. Štok sastavljeni po cijeloj širini zida. Vratno krilo i štok se završno boje i lakiraju (mat lak) u bijeloj boji. Okov standardni. Kvaka i brava u cijeni. | kom | 3 |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih punih vrata. Vrata su proizvodne dimenzije 85/205. Štok sastavljeni po cijeloj širini zida. Vratno krilo i štok se završno boje i lakiraju (mat lak) u bijeloj boji. Okov standardni. Kvaka i brava u cijeni. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
5. SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Bojanje postojećih zidova iznad keramike poludisperzivnom bijelom bojom u tehnici s valjkom, uključivo potrebno kitanje, gletanje i brušenje podloge te sve predradnje i pripreme postojećih zidova. U stavku su uključeni i svi eventualni popravaci prije bojanja. | m² | 27 |  | 0
2. | Bojanje postojećih stropova poludisperzivnom bijelom bojom u tehnici s valjkom, uključivo potrebno kitanje, gletanje i brušenje podloge te sve predradnje i pripreme postojećih zidova. U stavku su uključeni i svi eventualni popravaci prije bojanja. | m² | 11 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
6. VODOVOD I KANALIZACIJA
1. | Dobava i montaža Pe-X vodovodnih cijevi z sanitarnu toplu i hladnu vodu. Cijevi predviđene za ugradnju u zidne i podne usjeke sa dodatnom zaštitom spojeva cijevi i potrebni pričvrsni i izolacijski materijal. Obračun po m montirane cijevi prema profilu s izolacijom.
| - Pe-X Ø 16 | m | 30 |  | 0
| - Pe-X Ø 20 | m | 20 |  | 0
| - Pe-X Ø 26 | m | 5 |  | 0
2. | Dobava i montaža kuglasti ventil s ispustom, komplet sa spojem na instalaciju. Obračun po kom. Prema profilu. DN 25 | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža PP Kanalizacionih cijevi i fazonskih komada. Spajanje vršiti brtvom koje treba postići nepropusnost spoja. Obračun po m prema profilu, uključujući sve moguće fazonske komade, učvrščenja i ovješenja.
| - PP Ø 50 | m | 15 |  | 0
| - PP Ø 110 | m | 10 |  | 0
4. | Dobava i montaža PP podnih slivnika u WC sa odovodm, te kromiranom rešetkom. Obračun po komadu
| - kao HL 300 Ø 50 mm | kom | 3 |  | 0
5. | Ispitivanje instalacije na hidrostatski tlak od 8 bara. | m | 55 |  | 0
6. | Dezinfekcija i ispiranje instalacije, uključujući dobivanje atesta o ispravnosti vode za piće | paušal | 1 |  | 0
7. | Ispitivanje unutarnje kanalizacije na protočnost, funkcionalnost i nepropusnost spojeva. | m | 25 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7. SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE FAZA 1.
1. | Dobava i montaža WC-a od fajanse zajedno sa vodokotlićem, wc daskom i kutnim ventilom. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža pisoara zajedno sa sifonom te kompletom za ispiranje. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu. | kpl | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža umivaonika dim. 550x380 zajedno sa svim spojno pričvrsnim materijalom. Uz umivaonik montirati senzorsku mješalicu sa sifonom i kutnim ventilima. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu. | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža bojlera tipa kao Ariston 10L visokotlačni za montažu ispod umivaonika. Uz bojler montirati i sigurnosni ventil zajedno sa fleksibilnim cijevima. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
8. STROJARSKE INSTALACIJE
GRIJANJE
1. | Dobava i montaža radijatora Lipovica solar 600 (175W)
| čl 4 | kom | 1 |  | 0
| čl 4 | kom | 1 |  | 0
| čl 4 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža termoventila zajedno sa termo glavom tip kao HERZ | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava i montaža prigušnice tipa kao HERZ | kom | 3 |  | 0
4. | Demontaža postojećih radijatora | kom | 3 |  | 0
5. | Sitni potrošni materijal | paušal | 1 |  | 0
| GRIJANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJARSKIH RADOVA
| GRIJANJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA - IFAZA
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | EUR | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
3. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
4. | STOLARSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
5. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
6 | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | EUR | 0
7 | SANITARIJE |  |  | EUR | 0
8 | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | EUR | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | EUR | 0
Mjesto:
| Datum: |  | Potpis ovlaštene osobe:
MP