## List1
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
LOKACIJA 8 - prizemlje, sanitarije kod hitnog prijema
LOKACIJA 8 - prizemlje, sanitarije kod hitnog prijema
PLANIRANA ADAPTACIJA
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
I | Pripremni radovi i rušenja
1 | Otpajanje odnosno stavljanje van funkcije svih instalacija unutar sanitarija s ciljem osiguranja nesmetanog i sigurnog rada na adaptaciji pojdinog sanitarnog čvora, na lokaciji 8. | komplet | 4 | 0 | 0
2 | Demontaža unutrašnje drvene stolarije - vratiju, uključivo i dovratnike. U stavci je uključen transport do privremene gradilišne deponije na udaljenost do 50 m od zgrade.
| do 2,0 m2 | kom | 7 | 0 | 0
3 | Demontaža postojeće sanitarne opreme. U stavci je uključen transport do privremene gradilišne deponije na udaljenost do 50 m od zgrade.
a) | WC školjka sa vodokotličem | kom | 4 | 0 | 0
b) | umivaonik sa slavinom | kom | 2 | 0 | 0
c) | sitni sanitarni predmeti (držač paira, vješalice, četka za wc, ogledalo i sl.) - komplet se odnosi na jedan sanitarni čvor | komplet | 4 | 0 | 0
d) | podni slivnik sa rešetkom | kom | 4 | 0 | 0
e) | tuš kade sa slavinom | kom | 2 | 0 | 0
4 | Demontaža postojeće električne instalacije (rasvjetna tijela, prekidači, el.bojler..). U stavci je uključen transport do privremene gradilišne deponije na udaljenost do 50 m od zgrade. Komplet se odnosi na 1 sanitarni čvor. | komplet | 4 | 0 | 0
5 | Strojno i ručno obijanje keramičkih pločica sa zidova. Visina opločenja keramikom do 2.0 m. U stavci je uključena pokretna skela, te iznošenje šute iz građevine sa odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m od zgrade. Obračun po m² obijene podloge. | m² | 65 | 0 | 0
0
6 | Strojno i ručno obijanje žbuke sa zidova debljine od 1-2 cm na mjestu skinute keramike. Visina obijanja žbuke do 2.0 m. U stavci je uključena pokretna skela, te iznošenje šute iz građevine sa odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m od zgrade. Obračun po m² obijene podloge. | m2 | 65 | 0 | 0
7 | Strojno i ručno obijanje podnih keramičkih pločica, sve do cementnog estriha. U stavci je uključena pokretna skela, te iznošenje šute iz građevine sa odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m od zgrade. Obračun po m² obijene podloge. | m² | 20 | 0 | 0
8 | Šlicanje zidova radi demontaže postojeće dotrajale instalacije struje, vodovoda i odvodnje. Šlicanje se izvodi u širini cca 15-20 cm. U cijenu uključen sav pripremni rad i materijal. | m | 20 | 0 | 0
9 | Strojno i ručno rušenje pregradnog zida u predprostoru WC-a, sve do cementnog estriha. Zid visine do 150 cm, širine do 15 cm. U stavci je uključeno iznošenje šute iz građevine sa odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m od zgrade. Obračun po m² obijene podloge. | m2 | 1 | 0 | 0
10 | Demontaža postoječe dotrajale zidne i podne instalacije, vodovoda i odvodnje. U cijeni i sortiranje i odvoz na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m od zgrade. Obračun po m' . | m | 20 | 0 | 0
11 | Demontaža postoječe dotrajale zidne instalacije struje. U cijeni i sortiranje i odvoz na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m od zgrade. Obračun po m' . | m | 25 | 0 | 0
12 | Demontaža postoječih dotrajalih radijatora. U cijeni i sortiranje i odvoz na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m od zgrade. Obračun po kom. | kom | 4 | 0 | 0
13 | Utovar, odvoz i zbrinjavanje deponiranog materijala na deponije građevinskog i drugog otpada udaljene do 10 km. Stavka obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz na gradsko odlagalište sa plaćanjem svih pristojbi. Deponiju i zbrinjavanje otpadnog materijala osigurava izvođač radova. U cijenu uključeno i čišćenje i uređenje prostora u probitno zatečeno stanje nakon završetka svih radova.
- metalni otpad 1 m3
- drvena stolarija 1 m3
- sanitarije, ogledala 1 m3
- rasvjetna tijela
- el, bojleri
- građ. otpad, šuta…ukupno do 5 m3
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi
1 | Dobava materijala, spravljanje morta i zatvaranje zidnih šliceva nakon polaganja novih instalacija. Obračun po m' zatvorenog šlica. | m' | 5 | 0 | 0
2 | Zidarsko krpanje oko stolarske stavke . Priznato krpanje u širini špalete + 10 cm sa unutarnje i vanjske strane. Obračun po komadu obrađene stavke.
| - stolarija / bravarija površine do 2 m2 | kom | 6 | 0 | 0
3 | Žbukanje zidova vapneno-cementnom žbukom nakon otucanja zidnih pločica, u dva sloja do nivoa obrade za postavu novih zidnih keramičkih pločica. Cijena uključuje sav rad, predradnje, predpremaz i materijal te radna skela visine do 3,00 metara. | m2 | 65 | 0 | 0
4 | Izrada armirano-cementnog estriha u sanitarijama na mjestu razrušenog poda u sanitarnom čvoru, ukljućivo:
- arm cem estrih d=7 cm, M-20 armiran sa vlaknima od staklenog voala / sintetička vlakna (0,80 kg/m3 glazure).
- PE folija 0,25 mm 1x
- rubni dilatacioni polistiren - d=1x10cm
|  | m2 | 3 | 0 | 0
5 | Zidarska pripomoć kod raznih radova obrtničkih i instalaterskih radova, a sve odobreno od nadzornog inženjera putem građevinskog dnevnika.
a) | - KV zidar | h | 40 | 0 | 0
b) | - NKV radnik | h | 50 | 0 | 0
| Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Izolaterski radovi
1 | Dobava materijala i izrada hidroizolacije podova i zidova sanitarija, hidroizolacijskim premazom. Hidroizolacijski premaz mora biti visoko fleksibilni polimercementni sa odličnom prionjivosti podloge. Izolira se pod u cijelosti, zidovi iza umivaonika u širini 1,0 m, u visini od 2,0 m, a iza WC u širine kabine + 0,5 m boćno obostrano, visine 1,5 m. Nanosi se u dva sloja ukupnog utroška 4,00 kg/m2 metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na pripremljenu podlogu. Hidroizolaviju izvesti na glazuri i gotovoj žbuci, a prije postave keramičkih pločica. Ojačanje rubova na prelazu iz horizontale u vertikalu ugradnjom polikorbonatne mrežice. Ojačanje se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 44 | 0 | 0
| Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Instalacije vodovoda i kanalizacije
1 | Trasiranje linije za polaganje instalacija kanalizacije i vodovoda u građevini do predviđenih mjesta priključenja, na lokaciji 8. | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, a za hladnu i toplu vodu u sanitarijama. Cijevi za ugradnju moraju imati dokaz o zdrastvenoj ispravnosti za cijevi po ovlaštenom akreditiranom laboratoriju. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Cijevi je potrebno obavezno izolirati s gotovim termoizolacijskim cijevima debljine stijenke od 6 mm. Napomena: Oznaka DN znači unutarnji promjer cijevi.
a) | - cijevi DN 15 mm | m' | 30 | 0 | 0
b) | - cijevi DN 20 mm | m' | 8 | 0 | 0
3 | Ispitivanje unutarnje vodovodne mreže pod tlakom od 10 bara.
| sanitarna voda | m' | 38 | 0 | 0
4 | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. | komplet | 1 | 0 | 0
5 | Ispitivanje vode iz najudaljenijeg ispusta radi utvrđivanja kvaliteta, koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest. | komplet | 1 | 0 | 0
6 | Dobava i montaža kuglastih ventila na PP-R cijevi na ulazu instalacije u sanitarije. Oznaka DN znači unutarnji promjer cijevi.
| - DN 20 mm | kom | 5 | 0 | 0
7 | Spajanje izvedene instalacije hladne vode na postojeći glavni dovod. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Komplet se računa po jednom sanitarnom čvoru. | komplet | 3 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja tlačnog el.bojlera sa spremnikom tople vode. Snaga grijača 1500 W, radni tlak 8 bara. Vrijeme zagrijavanja vode 1,30 h na max temp. 85 °C.U cijeni sav osnovni i pomoćni materijal za pričvrščenje na zid. Spajanje na instalacije struje posebno.
a) | - bojler 5 l | kom | 2 | 0 | 0
b) | - bojler 10 l | kom | 1 | 0 | 0
0
9 | Spajanje izvedene instalacije vode na el. bojler iz prethodne stavke. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). | komplet | 3 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada iz tvrdog PVC-a obodne krutosti SN2, a za horizontalni i vertikalni odvod u građevini. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su brtve, čepovi, ovjesne i pričvrsne ogrlice i slično. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača.
- cijevi
a) | Φ 50 mm | m' | 15 | 0 | 0
b) | Φ 110 mm | m' | 5 | 0 | 0
- fazonski komadi
c) | Φ 50 mm | kom | 18 | 0 | 0
d) | Φ 110 mm | kom | 6 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom veličine 15 x 15 cm iz nehrđajućeg čelika, odvodom Φ 50 mm i priključkom dovoda Φ 50 mm. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača. | kom | 4 | 0 | 0
12 | Spajanje izvedene kanalizacije na postojeći glavni odvod. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). | komplet | 3 | 0 | 0
13 | Ispitivanje unutarnje kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost. | m' | 20 | 0 | 0
14 | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - konzlna zidna WC školjka iz sanitarnog porculana sa dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem iz tvrde plastike s ravnim donjim dijelom (zbog lakšeg čišćenja) i svim spojnim elementima od metala, - ugradbeni vodokotlić s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem i isplavnom cijevi ili sl., kvalitete obavezno iz prva 2 razreda EU vodne oznake EU Water Label - hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20 dB/3 bara (klasa 1) - sva potrebna potkonstrukcija, montažni čelični okvir (40x40 cm), noge za podešavanje visine - koljeno i prijelazni komadi odvodnje WC školjke - uzidni kuglasti protočni ventil f 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom, - kromirana tipka za ručno čeono aktiviranje vodokotlića - sav potreban pričvrsni i spojni materijal, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape. | kom | 3 | 0 | 0
15 | Dobava i montaža umivaonikom od sanitarnog porculana, prvoklasne proizvodnje, bijele boje. Sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - 1 x umivaonik iz sanitarnog porculana veličine 50 x 35 cm (±10 %) - 1 x stojeća jednoručna baterija za umivaonik fi 15 mm s keramičkom brtvom, kvalitete obavezno iz prva 2 razreda EU vodne oznake EU Water Label - priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim protočnim ventilima fi 15 mm - 1 x sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano, te čepom i lancem - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu. | kom | 4 | 0 | 0
16 | Dobava i montaža sanitarne galanterije, bijele boje, tip po izboru investitora.
a) | - polica (etažer) iznad umivaonika | kom | 4 | 0 | 0
b) | - posuda za tekući sapun sa držaćem | kom | 4 | 0 | 0
c) | - ogledalo dim.60x80 cm | kom | 4 | 0 | 0
d) | - držač ubrusa za ruke | kom | 4 | 0 | 0
e) | - držač ubrusa za toalet papir | kom | 3 | 0 | 0
f) | - PVC četka za wc | kom | 3 | 0 | 0
| Ukupno IV: | kn |  |  | 0
V | Gipskartonski radovi
1 | Dobava i montaža gipskartonskog pregradnog zida sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom iz CW/UW profila sa obostranom jednostrukom oblogom od gipskartonskih ploča d=12,5 mm, ispunom od kamene vune debljine 50 mm, minimalne gustoće 30 kg/m3. Ukupna debljina pregrade 10 cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođaća. Standardna završna obrada spojeva i površine prema kvaliteti Q2.
- nosiva metalna konstrukcija
- termoizolacija (kamena vuna) debljine 5 cm
- PE parna brana
| - gipskartonske vodootporne ploče debljine 1,25 cm | m2 | 2.5 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža gipskartonske obloge sa podkonstrukcijom za oblaganje WC uređaja. Jednostruka metalna potkonstrukcija iz CW/UW profila sa jednostrukom oblogom od gipskartonskih ploča d=12,5 mm. Ukupna debljina oboženog zida do 20 cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođaća. Standardna završna obrada spojeva i površine prema kvaliteti Q2.
- nosiva metalna konstrukcija
| - gipskartonske vodootporne ploče debljine 1,25 cm | m2 | 4.5 | 0 | 0
| Ukupno V: | kn |  |  | 0
VI | Keramičarski radovi
1 | Dobava materijala i oploćenje zidova sanitarija zidnim keramičkim pločicama postavom na ljepilo do visine 200 cm, fuga do 3 mm. Odabir pločica od strane investitora, pločice do 25€/m2. Postava pločica do potpune funkcionalnosti. | m2 | 81 | 0 | 0
2 | Dobava materijala i opločenje podova u svim sanitarijama podnim protukliznim keramičkim pločicama (protukliznost R11) postavom na ljepilo.Fuge dimenzije kao na zidu. Vrstu, odnosno odabir pločica određuje investitor, pločice do 30€/m2. Postava pločica do potpune funkcionalnosti. | m2 | 19 | 0 | 0
| Ukupno VI: |  |  |  | 0
VII | Stolarski radovi
1 | Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih punih glatkih drvenih vratiju. Vrata i dovratnici se završno obrađuju bojanjem uljanom bojom u svijetlom tonu s dva temeljna i dva završna premaza. U jediničnoj cijeni sadržani su i dovratnici i lajsne od jele ili smreke I stolarske klase, podni "Al" profil 30/30/3 mm, okov, sistem zatvaranja sa obićnim ključevima, brtve i ostali materijal potreban za ugradnju. Vrata se montiraju u zidarske otvore prema pravilu struke. Vrata podignuta 1 cm iznad finalne podne plohe. Obavezna je izmjera na licu mjesta prije naruđbe stavke. Cijena komplet do potpune funkcionalnosti.
a) | - vrata dim svjetlih dimenzija 61x200 cm | kom | 2 | 0 | 0
b) | - vrata dim svjetlih dimenzija 71x200 cm | kom | 5 | 0 | 0
| Ukupno VII: |  |  |  | 0
VIII | Soboslikarsko-ličilački radovi
1 | Dobava materijala, priprema podloge i bojanje unutarnjih stropova i zidova disperzivnom bojom. Bojenje stropova i zidova bijelom disperznom bojom sa nanosom u dva sloja do jednoličnosti. U cijenu uključiva i zidarska sanacija oštećenih dijelova do 5% ukupne površine. Sanacija obuhvaća čišćenje površine, izravnanje površine masom na bazi gipsa i disperzivnim kitom dvostruko gletanje polimercementnom masom za izravnanje sa finim brušenjem, otprešivanje i impregnacijski premaz iz programa proizvođača boje. Dobava i ugradba potrebnog materijala. Visina prostora iznosi max 280 cm. U stavci uključeni popravci po završetku radova i završnog čišćenje prostorija. Boja mora biti namijenjena za blokiranje i prekrivanje mrlja koje su brzo i lako topive u vodi, (nikotinske i mrlje od čađi). Dobava i ugradba potrebnog materijala i radna skela uključeni u stavku. Obračun po m² izvedene površine.
a) | - zidovi | m2 | 35 | 0 | 0
b) | - stropovi | m2 | 21 | 0 | 0
| Ukupno VIII: |  |  |  | 0
IX | Električne instalacije
1 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, ugradnja u zid i spajanje podžbukne instalacijske sklopke 10 A, 230 V, IP54 prema važećim standardima.
| Obična sklopka | kom | 8 | 0 | 0
2 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom,ugradnja u zid i spajanje dvopolne podžbukne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 5 | 0 | 0
3 | Dobava, montaža u zid i spajanje sabirne kutije vodiča za izjednačenje potencijala, opremljene nosačem za stezaljke i sabirnim stezaljkama. | kom | 8 | 0 | 0
4 | Dobava cijevi, dubljenje u zidu i betonu u stropu, opeke i drugih materijala i polaganje u zid, zajedno s razvodnim kutijama. U cijeni uključiti grubi popravak zidova nakon polaganja cijevi
| Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 25 | 0 | 0
| Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 25 | 0 | 0
5 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
| PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Stavka uključuje i pribor za ugradnju svjetiljke na ili u spušteni strop.
| Stropna nadgradna LED svjetiljka (plafonjera) snage 14W ±10%. - dobava i ugradnja. Karakteristike svjetiljke: - Nazivna snaga: 14W ±10%. - Svjetlosni tok: 950lm pri 4000K - Boja svjetla = 3000-4000K - Faktor uzvrata boje: Ra ≥ 80 - Opalni difuzor svjetla - Dimenzije: ca. fi250×98mm ±20%. | kom | 9 | 0 | 0
7 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, sva potrebna ispitivanja i atesti, probno puštanje u rad i primopredaja. | komplet | 1 | 0 | 0
| Ukupno IX: |  |  |  | 0
X | Ostali radovi
1 | Dobava materijala i dvostruki premaz postojećih vidljivih cijevi grijanja bojom za metal u boji po izboru investitora, sa potrebnim predradnjama čiščenja i brušenja. Cjevovod duljine do cca 30 m. | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja potrebnog materijala za spajanje novih radijatora na postojeće cijevi grijanja zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, sve za potpuno funkcioniranje grijačih tijela. | komplet | 6 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža pločastih radijatora sa ugrađenim termostatskim ventilom, sa zidniim priključkom i ovjesnim materijalom, čepom i automatskim odzračnim pipcem. U cijenu uključitit termostatsku glavu te H-blok za spoj na instalaciju grijanja.
a) | V 22/400/600 | komplet | 1 | 0 | 0
b) | V 22/600/600 | komplet | 4 | 0 | 0
c) | V 22/800/600 | komplet | 1 | 0 | 0
| Ukupno X: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | Pripremni radovi i rušenja |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi |  |  |  | 0
III | Izolaterski radovi |  |  |  | 0
IV | Instalacije vodovoda i kanalizacije |  |  |  | 0
V | Gipskartonski radovi |  |  |  | 0
VI | Keramičarski radovi |  |  |  | 0
VII | Stolarski radovi |  |  |  | 0
VIII | Soboslikarsko-ličilački radovi |  |  |  | 0
IX | Električne instalacije |  |  |  | 0
X | Ostali radovi |  |  |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0