1. Izmjena Tehničke specifikacije klima uređaja

Marka/Tip/model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Tražene karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE |
| 1. | Montaža uređaja - zidni split sistem |  |
| 2. | Inverter klima uređaji (vanjska i unutarnja jedinica) |  |
| 3. | Radna tvar: R32 |  |
| 4. | Oznaka energetske učinkovitosti hlađenja minimalno A++ |  |
| 5.  | Buka max vanjske i unutarnje jedinice 65dBa |  |
| 6. | Napajanje: 220 V |  |
| 7. | Snaga vanjske jedinice: minimalno 3,5 kW |  |
| 8. | Jamstveni rok: minimalno 60 mjeseci |  |
| 9. | Servisne usluge u jamstvenom roku: isporučitelj ima obvezu izaći na intervenciju u roku 48 sati od prijave kvara |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Potpis odgovorne osobe i pečat