## List1
TROŠKOVNIK ZA GIPSKARTONSKE I SOBOSLIKARSKE RADOVE
GIPSKARTONSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada,strogo prema uputi proizvođača i struke,uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača.
Rbr. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (eur bez PDV-a) | Ukupna cijena (eur bez PDV-a)
1. | Zaštita prostora i uređaja od prašine prije početka radova PVC folijom,kartonom ili filcom | komplet | 1
2. | Izrada spuštenih stropova i zidnih obloga te izrada zidnih obloga s vlagootpornim gipskartonskim pločama na pocinčanu podkontrukciju s alu parnom branom i mineralno staklenom vunom 5 cm.Izrada ventilacijskih otvora i postava rozeta za vlagu .Obrada spojeva Q3 kvalitete,brušenje zidova i stropova.U cijenu su uključeni kompletan rad i sav potreban materijal sa dopremom na gradilište za završetak radova do pune gotovosti. | m² | 130
3. | Izrada zidnih obloga s gipskartonskim pločama na pocinčanu podkontrukciju s alu parnom branom. Izrada ventilacijskih otvora i postava rozeta za vlagu .Obrada spojeva Q3 kvalitete,brušenje zidova i stropova.U cijenu su uključeni kompletan rad i sav potreban materijal sa dopremom na gradilište za završetak radova do pune gotovosti. | m² | 74
4. | Prilikom radova predvidjeti izradu otvora i montažu vratašca zbog postojećih instalacija odnosno na mjestima gdje su ugrađeni ventili.U cijenu su uključeni kompletan rad i sav potreban materijal sa dopremom na gradilište za završetak radova do pune gotovosti. | kom | 2
5. | Akriliziranje svih kuteva te bojanje latex bojom (visokoperiva boja otporna na mokro pranje i habanje) u 3 sloja.U cijenu su uključeni kompletan rad i sav potreban materijal sa dopremom na gradilište za završetak radova do pune gotovosti. | m² | 622
6. | Čiščenje radilišta tijekom izvođenja radova, kao i utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišta. | komplet | 1
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om
____________________________________________
POTPIS I OVJERA ODGOVORNE OSOBE